Новогодние праздники — это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий являются руководители учреждений.
В целях укрепления противопожарной защиты, предупреждения пожаров во время проведения новогодних мероприятий руководителям учреждений следует ряд мер , а именно : 
- все массовые новогодние мероприятия должны проводиться в присутствии руководителей школ и детских учреждений (они же несут полную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий);
- лица, ответственные за проведения новогоднего мероприятия, должны заблаговременно осмотреть здание, запасные выходы и санкционировать его проведение лишь после того, как убедятся в полной готовности помещений в противопожарном отношении и их обеспеченности первичными средствами тушения пожара;
- во время проведения праздника новогодней елки с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель или воспитатель, проинструктированные о мерах пожарной безопасности правилах эвакуации детей из помещения:
- устанавливать новогоднюю елку можно только в помещениях, где есть не менее двух выходов наружу;
- в каменных зданиях елку устанавливают не выше второго этажа, а в деревянных – только на первом; 
- елка не должна затруднять выход из помещения, ее ветки не должны касаться стен, потолка, портьерных штор и занавесей, ее нельзя устанавливать вблизи отопительных и нагревательных приборов;
- маскарадные костюмы, декорации, вата, для украшения елки должны быть пропитаны огнезащитным составом;
- иллюминация елок должна быть смонтирована профессиональным опытным электромонтером, прочно, надежно, с соблюдением правил устройства электроустановок;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- украшать елку целлулоидными и другими легковоспламеняющимися игрушками, обкладывать подставку и ветки ватой и украшениями из нее, не пропитанными огнезащитным составом, обсыпать бертолетовой солью;
- зажигать разного рода фейерверки, бенгальские огни, свечи, взрывать хлопушки;
- гасить полностью свет;

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО:
- сообщить о пожаре пот телефону 101, 112, указав точный адрес;
- принять все необходимые меры для эвакуации детей и персонала (в первую очередь эвакуировать детей младшего возраста);
- направить эвакуированных детей в безопасное место.
Пожарная часть по Карабудахкентскому району №22,начальник пожарной части капитан внутренней службы  Адильханов Гасан Арсланалиевич, заместитель начальника Рагимханов Арсен Эффендиевич.

НОМЕРА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ,ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ:

БЕЛАЙН - 101; МТС – 101; МЕГАФОН – 101. 
Или же номер -112